AR COND PHILCO

PAC36000IPFM15 220V

| Descrição E-commerce (60 caracteres) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ar-Condicionado Philco 36000 BTU/h PAC36000IPFM15 Inverter Ciclo Frio |  |  |
| PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS |  |  |
| ECO INVERTER | CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A | SERPENTINA 100% EM COBRE |
| APELO | BENEFÍCIO |  |
| Classificação energética A | Muito Mais Econômico. Conforme nova metodologia de classificação IDRS do Inmetro. IDRS (Índice de Desempenho de resfriamento Sazonal): reflete o melhor desempenho do equipamento conforme as variações climáticas que ocorrem ao longo de todo o ano. |  |
| Serpentina em cobre | Maior resistência à corrosão. |  |
| Gás R32 | Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia |  |
| Filtro | Lavável e de fácil troca. |  |
| Proteção anticorrosiva | Aletas com resistência à corrosão |  |
| Função dormir | Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite. |  |
| Função timer | Permite programar um tempo pré-determinado para ligar ou desligar a unidade. |  |
| Função oscilar | Melhor distribuição do ar no ambiente. |  |
| Função turbo | Climatização do ambiente em menos tempo. |  |
| Controle de Ventilação | Baixo, Médio, Alto e Automático. |  |

| CARACTERISICAS TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| • Ciclo de ar Frio. • Capacidade de refrigeração 36000 BTU/h. • IDRS Classe "A" em eficiência energética • Gás Ecológico R32. • Botão de emergência • Auto Restart • Controle de ventilação (Alto, Baixo, Médio e Automático). • Controle remoto com display de cristal líquido • Vazão de ar 1650 m³/h • Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display. • Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático • Tubulação de ligação: 3/8” descarga e 5/8” Sucção. • Nível de ruído: 52 dB(A) interna e 58 dB(A) externa. • Possui filtro de ar antibacteriano, antifúngico. • Fácil limpeza do painel e filtro • Disponível na tensão 220V / 60Hz. • Garantia de 01 ano no produto, e 5 anos de garantia no compressor vide manual • Recomendado para áreas de 45 a 60 m² • Condensador e Evaporador em cobre. |  |
| LEGENDA TÉCNICA: Gás Ecológico R32: Não inflamável e menos nocivo à camada de ozônio. Botão de emergência: O produto pode ser iniciado manualmente, sem a necessidade do controle remoto. Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada. Função Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite. Função Oscilar: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente. Função Silêncio: O aparelho se ajusta automaticamente para manter o seu funcionamento mais silencioso. Função Display: O usuário pode a qualquer momento desligar o display da unidade interna assim dando maior praticidade ao usuário além de uma forma de economia de energia. Função Timer: Pode ser programado um tempo pré-determinado para ligar ou desligar a unidade. Função Turbo: O aparelho é operado na máxima capacidade para se obter rapidamente a temperatura escolhida. Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário. |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  |
| Acessórios | Manual, Certificado de Garantia (anexo ao manual), tubo para o dreno e Controle Remoto |
| Cor produto | Unidade Interna Branca e Unidade Externa Cinza |
| Material / composição | Unidade Interna: painel frontal e base de montagem metálicas, tampas laterais e dos filtros em plástico. Unidade Externa: Em metal. |
| Capacidade total e útil | 36000 Btu/h |
| Tamanho do cordão | Não possui |
| Tomada (A) | Não possui |
| Pinos (2 ou 3) | Não possui |

| Garantia: |  |  |  |  | 1 ANO |  |  | Número de Desenho: |  |  |  |  |  | 9520-00-XX |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dados Energéticos |  |  |  |  | Informações Logísticas |  |  |  |  |  |  |  |  | Informações Fiscais |  |  |
| Tensão (V) | Potência (W) | Consumo (kWh/ano) |  |  | Código Comercial |  |  | Código de Barras |  |  |  |  |  | IPI (%) | Isento |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I.I.(%) | Não aplicável |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ICMS (%) | Nacional |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cx. Unitária (EAN-13) |  |  | Cx. Master (DUN-14) |  |  | Origem NF | Classificação (NCM) | Ex tarifário |
| 220V | 4200 | 1554 |  |  | 96662532 |  |  | 7899963915840 |  |  |  |  |  | Manaus | 8415.10.11 |  |
|  |  |  |  |  | 96662533 |  |  | 7899963915857 |  |  |  |  |  | Manaus | 8415.10.11 |  |
|  |  |  |  |  | 96662534 |  |  | 7899963915864 |  |  |  |  |  | Manaus | 8415.10.11 |  |
| Embalagem |  |  | Peso* |  |  | Dimensões* (mm) |  |  |  | Volume* (m³) |  | Qtde | Empilhamento | Descrição do Produto NF |  |  |
|  |  |  | (Kg) |  |  | Alt. | Larg. |  | Prof. |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparelho interna |  |  |  | 29,7 |  | 240 | 1270 |  | 670 | 0,204 |  | 1 | - | AR COND PAC36000IPFM15 220V |  |  |
| Aparelho externa |  |  |  | 52,3 |  | 630 | 740 |  | 740 | 0,344 |  | 1 | - |  |  |  |
| Cx. Unitária Int. |  |  |  | 34,4 |  | 305 | 1350 |  | 748 | 0,307 |  | 1 | 5 |  |  |  |
| Cx. Unitária ext. |  |  |  | 56,1 |  | 641 | 769 |  | 769 | 0,379 |  | 1 | 3 |  |  |  |

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

| Revisão | Data | Motivo da alteração |
| --- | --- | --- |
| 0 | 08/12/2023 | Retirada chama comercial do “Defletor de ar horizontal”. Chamada não necessária e sem comprovações técnicas. Alterada descrição do gás R32. Ajuste dimensões/peso/código de desenho. |