[image: image1.png]


                                                                                                                               

                                                                                                          Revisão: 00 / Data: 10/2012      

AR COND PAC12000TQFM9
[image: image3.jpg]




	Apelo Comercial
	Benefício

	Design Compacto
	Ocupa menor espaço para instalação 

	Modos de operação
	Cool– Permite refrigerar o ambiente
Heat – Permite Aquecer o ambiente
Dry – Utilizado em ambientes quentes e úmidos, o aparelho opera no modo refrigeração com a função de desumidificar o do ambiente.

Fan – Permite operar apenas como ventilador.

Feel– Identifica a condição do ambiente e escolhe automaticamente o melhor modo de operação

	Função Sleep
	Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite

	Função Timer
	Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho

	
	


	Características

	· Ciclos de ar Quente e Frio

· Capacidade de refrigeração 12000 BTU/h.

· Gás Ecológico R410a

· Classe "A" em eficiência energética

· Controle de temperatura digital (16°C a 32°C)

· Modo de operação: Cool, Heat, Dry, Fan e Feel

· Função: Sleep, Swing, Timer

· Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático)

· Vazão de ar máxima: 500 m³/h

· Potência sonora unidade interna: 44 dB (A)

· Potência sonora unidade Externa: 58 dB (A)

· Tubulação para conexão: 1/4” e 1/2”.  

· Compressor rotativo

· Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos.

· Fácil limpeza do painel e filtro

· Disponível na tensão 220V/60Hz

· Garantia de 01 ano


	Acessórios

	Manual, Certificado de Garantia, tubo para o dreno e Controle Remoto.


	Legenda Técnica

	Gás Ecológico R410a: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio.

Botão de emergência: A unidade por ser iniciada manualmente, sem a necessidade do controle remoto.
Auto Restart: Após Queda de Energia o aparelho memoriza as configurações e automaticamente retorna a elas após a energia ser restaurada.
Função Sleep: Deixa a temperatura do ambiente mais confortável durante a noite.
Função Swing: Funcionamento automático das aletas proporcionando melhor distribuição do ar ao ambiente.
Função Timer: Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas.
Modo de operação Feel: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário. 



	Número de Desenho
	1829-00-01


	Características Técnicas
	Informações Logísticas
	Informações Fiscais

	Tensão

( V )
	Potência

( W )
	Consumo

( kWh )
	Código Comercial
	Código de Barras 
	IPI (%)
	Isento

	
	
	
	
	Cx. Unitária 
(EAN-13)
	Cx. Master
(DUN-14)
	Origem NF
	Classificação

	220V
	1150
	24,2
	096652452

096652453
	7899466428878

7899466428885
	-
	Manaus
	8415.10.11

	Garantia de 01 Ano
	
	

	Embalagem
	Peso*
	Dimensões* ( mm )
	Volume*

( m³ )
	Qtde
	Descrição do Produto NF

	
	
	
	
	
	AR COND PAC12000TQFM9
220V

	
	( Kg )
	Alt.
	Larg.
	Prof.
	
	
	

	Aparelho Interna
	08
	200
	720
	270
	0,039
	01
	

	Aparelho Externa
	23
	560
	370
	485
	0,100
	01
	

	Cx.Unitária Interna
	11
	230
	793
	307
	0,056
	01
	

	Cx.Unitária Externa
	26
	570
	460
	510
	0,134
	01
	


	Empilhamento Máximo Unidade Interna:
	08

	Empilhamento Máximo Unidade Externa:
	04


* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

	SELOS DE CONFORMIDADE

	[image: image2.png]23,1

KkWh/més







	Revisão
	Data
	Motivo da alteração

	01
	27/08/2019
	Correção de pesos e medidas

	
	
	


Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Philco reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso,

às modificações técnicas que julgar conveniente.

Função Sleep -


Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite








Função Timer


Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho








Função Swing


Melhor distribuição do ar no ambiente











